АКТ

манометрического испытания систем кондиционирования воздуха К-1

«___» ___________2015г.

Комиссия в составе представителей:

Технического надзора Заказчика

(наименование организации)

Генерального подрядчика

(наименование организации)

Субподрядных организаций

(наименование организации)

Произвели гидравлическое испытание систем _________К-1__________________

(наименование)

на объекте:

(район застройки, квартал, улица, №дома и корпуса)

При этом установили:

- Давление в системе _____К-1______________________________________

согласно техническим условиям доведено до «41» атм». По контрольному манометру в течение 72 часов давление в системе упало на «0,01» атм.

- В соединении трубопроводов и приборов системы течи не обнаружено.

На основании производственных испытаний система  кондиционирования воздуха К-1____________________________________________________

удовлетворяет проекту и техническим условиям.

Представители:

Технического надзора Заказчика_____________________________

(подпись)

Генерального подрядчика_____________________________________

(подпись)

Субподрядной организации     _________________________________

(подпись)

Монтажной организации

__________________________________________

(подпись)

quantum-v.ru