АКТ

испытания системы дренажа методом пролива водой

Системы  кондиционирования воздуха К-1, К-2, К-3__________________________

(наименование системы)

Смонтированной  «_________________

(район застройки, квартал, улица, №дома и корпуса)

«__» _апреля  _2015г.

Комиссия

произвела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Монтаж выполнен по проекту_

(наименование проектной организации и номера чертежей)

2.Испытание произведено проливом воды в верхнюю точку системы дренажа одного участка.

3. При осмотре во время испытаний течи через стенки трубопроводов и места соединений не обнаружено.

Решение комиссии:

Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства работ.

Система признается выдержавшей испытания проливом воды.

Представители:

Технического надзора Заказчика_____________________________

(подпись)

Генерального подрядчика_____________________________________

(подпись)

Субподрядной организации

_______________________________________

(подпись)

Монтажной организации

__________________________________________

(подпись)

quantum-v.ru